## PLC
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GLC - 196R | 9 Dijital Giriş, 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkışlı CPU | 118
GLC - 196T | 9 Dijital Giriş, 6 Transistör Çıkışlı CPU (Çıkışlar PNP transistördür) | 118
GLC - 296R | 9 Dijital Giriş, 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış | 152
GLC - 296T | 9 Dijital Giriş, 6 Transistör Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış (Çıkışlar PNP transistördür) | 152
GLC - 396R | 9 Dijital Giriş, 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI | 222
GLC - 396T | Dijital Giriş, 6 Transistör Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI (Çıkışlar PNP transistördür) | 222
GLC - 496R | 9 Dijital Giriş, 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI, GMT Scada | 295
GLC - 496T | Dijital Giriş, 6 Transistör Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI, GMT Scada (Çıkışlar PNP transistördür) | 295
GXM-44RA | 4 Kanal 24 VDC PNP/NPN Dijital Giriş / 4 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkışı | 65
GXM-80IA | 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş | 43
GXM-08TA | 8 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür) | 61
GXM-88RA | 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş / 8 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle çıkış | 70
GXM-88TA | 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş / 8 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür) | 70
GXM-16IA | 16 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş | 70
GXM-16TA | 16 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür) | 96
GXM-40AN | 4 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog giriş (14 bit Çözünürlük) | 115
GXM-42AN | 4 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog giriş (14 bit Çözünürlük) 2 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 bit Çözünürlük) | 165
GXM-02AN | 2 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 bit Çözünürlük) | 160
GXM-06AN | 6 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 bit Çözünürlük) | 222
GXM-20L | 2 Kanal yük hücresi (loadcell) girişi (24 Bit çözünürlük) | 270
GXM-20LF | 2 Kanal yük hücresi (loadcell) girişi (24 Bit çözünürlük) * Yalnızca GMTSuite ile çalışır. | 270
GXM-10L | 1 Kanal yük hücresi (loadcell) girişi (24 Bit çözünürlük) | 180
GXM-10LF | 1 Kanal yük hücresi (loadcell) girişi (24 Bit Çözünürlük) * Yalnızca GMTSuite ile çalışır. | 180
GXM-40UA | 4 Kanal üniversal sıcaklık giriş modülü Termokupl ( B, E, J, K, N, R, S, T) PT-100, PT-1000, NTC (10k@25°C) 0-60 mVDC 0-20 Ohm direnç | 165
GXM-20UA | 2 Kanal üniversal sıcaklık giriş modülü Termokupl ( B, E, J, K, N, R, S, T) PT-100, PT-1000, NTC (10k@25°C) 0-60 mVDC 0-20 Ohm direnç | 130

## GSR
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GSR-164R | Smart Röle 6 DI / 4 DO 1.8” TFT LCD | 110
GSR-2118R | Smart Röle 11 DI / 8 DO 1.8” TFT LCD | 125
GSR-2108T | Smart Röle 10 DI / 8 TO 1.8” TFT LCD | 150
GSR-COM1 | Program yükleme aparatı mini USB giriş + Kablo | 24
GSR-COM2 | Program yükleme aparatı Tip A USB Host giriş | 24

## TERMOSTAT
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GTC12S | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, Multi Girişli, SSR Çıkışlı, On/Off, PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 78
GTC12R | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, Multi Girişli, Röle Çıkışlı, On/Off, PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 98
GTC12A | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, Multi Girişli, Analog Çıkışlı, On/Off, PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 110
GTC12S-D | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, Multi Girişli, SSR+Röle Çıkışlı (Isıtma/Soğutma), On/Off, Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 118
GTC41S-TC | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, 4 Kanal Termokupl Girişli, 4 Kanal SSR Çıkışlı, On/Off, PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 168
GTC41S-PT | Ray Montajlı, Set/Proses Göstergeli, 4 Kanal Pt-100 Girişli, 4 Kanal SSR Çıkışlı, On/Off, PID Sıcaklık Kontrol Cihazı | 168
GTC-ETCH | 8 Kanal EtherCat Haberleşme Modülü, Ray Montajlı, Yanına takılan 8 kanala kadar GTC serisi kontrol cihazlarını RS-485' ten EtherCAT' e dönüştürür | 180
GTC-TCP | 32 Kanal Modbus TCP Haberleşme Modülü, Ray Montajlı, Yanına takılan 32 kanala kadar GTC serisi kontrol cihazlarını RS-485' ten Modbus TCP' ye dönüştürür | 120

## HMI
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GHS-043 | Ekran: 4,3” Çözünürlük: 800x480 | 135
GHS-043E | Ekran: 4,3” Çözünürlük: 800x480 Ethernet Portu | 160
GHS-070 | Ekran: 7” Çözünürlük: 1024x600 USB Host | 140
GHS-070E | Ekran: 7” Çözünürlük: 1024x600 USB Host, Ethernet Portu | 170
TSG-101 | Ekran: 10.1” Çözünürlük: 1024x600 USB Host | 270
TSG-101E | Ekran: 10.1” Çözünürlük: 1024x600 USB Host, Ethernet Portu | 290
TSG-150E | Ekran: 15” Çözünürlük: 1024x768 USB Host, Ethernet Portu | 915
MSG-156E | Ekran: 15,6” Çözünürlük: 1920x1080 USB Host, Ethernet Portu | 1055
WSGBOX-01 | WSGBOX HDMI Çıkışlı Panel, Çözünürlük: 1920x1080 | 675
FLG-043 | Ekran: 4,3” Çözünürlük: 480x272 USB Host KASASIZ EKRAN | 200
FLG-070E | Ekran: 7” Çözünürlük: 800X480 USB Host, Ethernet Portu KASASIZ EKRAN | 263
FLG-101E | Ekran: 10.1" Çözünürlük: 1024X600 USB Host, Ethernet Portu KASASIZ EKRAN | 452

## MICNO
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
MICNO-00040S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0,4 kW, MICNO | 162
MICNO-00075S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0,75 kW, MICNO | 180
MICNO-00150S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 1,5 kW, MICNO | 224
MICNO-00220S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 2.2 kW, MICNO | 290
MICNO-00075H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 0,75 kW, MICNO | 250
MICNO-00150H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 1.5 kW, MICNO | 260
MICNO-00220H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 2.2 kW, MICNO | 306
MICNO-00370H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 3.7 kW, MICNO | 333
MICNO-00550H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 5.5 kW, MICNO | 442
MICNO-00750H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 7.5 kW, MICNO | 505
MICNO-01100H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 11 kW, MICNO | 635
MICNO-01500H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 15 kW, MICNO | 800
MICNO-01850H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 18.5 kW, MICNO | 926
MICNO-02200H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 22 kW, MICNO | 1120
MICNO-03000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 30 kW, MICNO | 1250
MICNO-03700HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 17 kW, MICNO | 1650
MICNO-04500HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 45 kW, MICNO | 1850
MICNO-05500HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 55 kW, MICNO | 2100
MICNO-07500HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 75 kW, MICNO | 2700
MICNO-09000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 90 kW, MICNO | 3300
MICNO-11000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 110 kW, MICNO | 4150
MICNO-13200HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 132 kW, MICNO | 5300
MICNO-16000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 160 kW, MICNO | 6400
MICNO-18500H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 185 kW, MICNO | 7950
MICNO-20000H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 200 kW, MICNO | 8740
MICNO-22000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 220 kW, MICNO | 9500
MICNO-25000HS | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 250 kW, MICNO | 10500
MICNO-28000H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 280 kW, MICNO | 12000
MICNO-31500H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 315 kW, MICNO | 13000
MICNO-35000H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 350 kW, MICNO | 17800
MICNO-40000H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 400 kW, MICNO | 19000
MICNO-45000H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 450 kW, MICNO | 25000
0
MOP-S | MICNO Monofaze 0,40/0,75/1.5kW için Operatör Panel | 63
MOP-H | MICNO Monofaze 2.2kW ve Trifaze güçler için Operatör Panel | 63
BU-080A | 37/45/55kW için frenleme modülü | 470
BU-160A | 75...315kW için frenleme modülü | 625
CN-MPY | MICNO Monofaze 2.2 kW ve Trifaza 0,75kW ~ 11kW güçleri için panel yuvası | 2.5
CN-PE2M | MICNO Panel 2m Ethernet Kablosu | 5
BRA0300/200 | TEK FAZ, 0.40 / 0.75 / 1.5 / 2.2 kW MICNO ve GAIN için frenleme direnci, 300W, 200Ω | 29
BRA0300/300 | ÜÇ FAZ, 0.75 / 1.5 / 2.2 kW MICNO ve GAIN için frenleme direnci, 300W, 300Ω | 29
BRA0600/130 | ÜÇ FAZ, 3.7 / 5.5 kW MICNO ve GAIN için frenleme direnci, 600W, 130Ω | 29
BR01400/080 | ÜÇ FAZ, 7.5 / 11 kW MICNO için frenleme direnci, 1400W, 80Ω | 59
BR03000/032 | ÜÇ FAZ, 15 / 18,5, / 22 kW MICNO için frenleme direnci, 3000W, 32Ω | 89
BR04000/025 | ÜÇ FAZ, 30 kW MICNO için frenleme direnci, 4000W, 25Ω | 113
BR07000/015 | ÜÇ FAZ, 37 / 45 / 55 (¹) kW MICNO için frenleme direnci, 7000W, 15Ω | 186
BR09000/010 | ÜÇ FAZ, 75 (²) kW MICNO için frenleme direnci, 9000W, 10Ω | 241
BR11000/010 | ÜÇ FAZ, 90 (²) kW MICNO için frenleme direnci, 11000W, 10Ω | 286
BR14000/005 | ÜÇ FAZ, 110 (²) kW MICNO için frenleme direnci, 14000W, 5Ω | 336
BR16000/005 | ÜÇ FAZ, 132 (²) kW MICNO için frenleme direnci, 16000W, 5Ω | 356
BR09000/010 | ÜÇ FAZ, 160 / 185 (³) kW MICNO için frenleme direnci, 9000W, 10Ω | 241
BR19000/005 | ÜÇ FAZ, 200 / 220 / 250 (⁴) kW MICNO için frenleme direnci, 19000W, 5Ω | 419
BR19000/005 | ÜÇ FAZ, 280 / 315 / 350 (⁵) kW MICNO için frenleme direnci, 19000W, 5Ω | 419
BR19000/005 | ÜÇ FAZ, 400 / 450 (6) kW MICNO için frenleme direnci, 19000W, 5Ω | 419
0

## GAIN
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GAIN-00040S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0.4 kW, GAIN | 130
GAIN-00075S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0.75 kW, GAIN | 136
GAIN-00150S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 1.5 kW, GAIN | 188
GAIN-00220S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 2.2 kW, GAIN | 230
GAIN-00075H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 0.75 kW, GAIN | 196
GAIN-00150H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 1.5 kW, GAIN | 220
GAIN-00220H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 2.2 kW, GAIN | 245
GAIN-00370H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 3.7 kW, GAIN | 260
0
BRA0300/200 | TEK FAZ, 0.40 / 0.75 / 1.5 / 2.2 kW GAIN için frenleme direnci, 300W, 200Ω | 29
BRA0300/300 | ÜÇ FAZ, 0.75 / 1.5 / 2.2 kW GAIN için frenleme direnci, 300W, 300Ω | 29
BRA0600/130 | ÜÇ FAZ, 3.7 kW GAIN için frenleme direnci, 600W, 130Ω | 29
0

## GFD
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GFD-00040S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0.4 kW, GFD | 130
GFD-00075S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 0.75 kW, GFD | 136
GFD-00150S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 1.5 kW, GFD | 188
GFD-00220S | AC Motor Sürücü, Tek Faz 220VA, 2.2 kW, GFD | 230
GFD-00075H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 0.75 kW, GFD | 196
GFD-00150H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 1.5 kW, GFD | 220
GFD-00220H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 2.2 kW, GFD | 245
GFD-00400H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 4 kW, GFD | 260
GFD-00550H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 5.5 kW, GFD | 360
GFD-00750H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 7.5 kW, GFD | 440
GFD-01100H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 11 kW, GFD | 570
GFD-01500H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 15 kW, GFD | 680
GFD-01850H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 18.5 kW, GFD | 800
GFD-02200H | AC Motor Sürücü, Üç Faz 380VAC, 22 kW, GFD | 980
0
GFD-HP | GFD Operatör Panel (Parametre kopyalama, yükleme) | 29
CN-PE2M | PLC Programlama / GFD Panel uzağa taşıma kablosu (2m Ethernet) | 5
BRA0300/300 | TEK FAZ, 0.40 kW GFD için frenleme direnci, 300W, 300Ω | 29
BRA0600/130 | TEK FAZ, 0.75 kW GFD için frenleme direnci, 600W, 130Ω | 29
BRA1400/080 | TEK FAZ, 1.5 kW GFD için frenleme direnci, 1400W, 80Ω | 59
BRA1800/060 | TEK FAZ, 2.2 kW GFD için frenleme direnci, 1800W, 60Ω | 71
BRA0600/600 | ÜÇ FAZ, 0.75 kW GFD için frenleme direnci, 600W, 600Ω | 29
BRA1500/300 | ÜÇ FAZ, 1.5 kW GFD için frenleme direnci, 1500W, 300Ω | 59
BRA2000/200 | ÜÇ FAZ, 2.2 kW GFD için frenleme direnci, 2000W, 200Ω | 71
BR03000/100 | ÜÇ FAZ, 4 kW GFD için frenleme direnci, 3000W, 100Ω | 89
BR05000/070 | ÜÇ FAZ, 5.5 kW GFD için frenleme direnci, 5000W, 70Ω | 130
BR06000/055 | ÜÇ FAZ, 7.5 kW GFD için frenleme direnci, 6000W, 55Ω | 160
0

## SPIN
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
SPIN-00040S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 0.4 kW, MICNO | 172
SPIN-00075S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 0.75 kW, MICNO | 193
SPIN-00150S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 1.5 kW, MICNO | 224
SPIN-00220S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 2.2 kW, MICNO | 318
SPIN-00400S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 4 kW, MICNO | 536
SPIN-00550S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 5.5 kW, MICNO | 614
SPIN-00750S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 7.5 kW, MICNO | 952
SPIN-01100S | Monofaze Solar Pompa Sürücü, G: 350-400 / Ç: 3x220, 11 kW, MICNO | 1467
SPIN-00075H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 0.75 kW, MICNO | 266
SPIN-00150H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 1.5 kW, MICNO | 280
SPIN-00220H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 2.2 kW, MICNO | 311
SPIN-00400H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 4 kW, MICNO | 385
SPIN-00550H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 5.5 kW, MICNO | 531
SPIN-00750H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 7.5 kW, MICNO | 593
SPIN-01100H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 11 kW, MICNO | 676
SPIN-01500H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 15 kW, MICNO | 936
SPIN-01850H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 18.5 kW, MICNO | 1248
SPIN-02200H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 22 kW, MICNO | 1404
SPIN-03000H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 30 kW, MICNO | 1716
SPIN-03700H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 37 kW, MICNO | 2080
SPIN-04500H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 45 kW, MICNO | 2496
SPIN-05500H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 55 kW, MICNO | 2860
SPIN-07500H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 75 kW, MICNO | 3588
SPIN-09000H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 90 kW, MICNO | 4150
SPIN-11000H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 110 kW, MICNO | 5096
SPIN-13200H | Trifaze Solar Pompa Sürücü, G: 625-750 / Ç: 3x380, 132 kW, MICNO | 6032

## GSS
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GSM80F-0750W-20B-30D-KLY | 750 W Motor / 3000 rpm / 2.39 Nm | 352
GSS3-2RS | Sürücü (Modbus Haberleşmeli) | 284
GSS3-2EC | Sürücü (EtherCAT Haberleşmeli) | 420
GMK-05-KLY | Güç Kablosu (5 mt) | 29
GMK-15-KLY | Güç Kablosu (15 mt) | 86
GEK-05-GU-KLY | Enkoder Kablosu (5 mt) | 30
GEK-15-GU-KLY | Enkoder Kablosu (15 mt) | 58
5 mt Set (Modbus Haberleşmeli) | 5 mt Set (Modbus Haberleşmeli) | 695
15 mt Set (Modbus Haberleşmeli) | 15 mt Set (Modbus Haberleşmeli) | 780
5 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli) | 5 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli) | 831
15 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli) | 15 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli) | 916
BR00200/075 | GSS3-2RS / GSS3-2EC, W: 200, Ω: 75, Servo Sürücüler için fren direnci | 29
BR00200/040 | GSS3-3RS / GSS3-3EC, W: 200, Ω: 40, Servo Sürücüler için fren direnci | 29
BR00300/050 | GSS3-4RS / GSS3-4EC, W: 300, Ω: 50, Servo Sürücüler için fren direnci | 29
BR00300/050 | GSSJ-H4 / GSSJ-H5, W: 300, Ω: 50, Servo Sürücüler için fren direnci | 29
S-36E-C | Çift soketli Servo I/O kablosu 50cm | 21
S-BT-36 | Servo I/O Terminal | 36
CN-X1 | 40 PIN I/O Konnektör | 21

## SD6 SERVO
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
400W SET
| SD6RS04 | 400w Servo Sürücü, Pulse +Modbus RTU RS485 | 200
| S0M060F0400FDX | 400W Frensiz Motor, 17 bit Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm | 130
| S0M060F0400FDB | 400W Frenli Motor, 17 bit Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm | 195
| CM05S-D | Motor Kablosu (5mt) | 24
| CE05S-D | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 24
| CM05S-D-B | Frenli Motor Kablosu (5mt) | 40
| CM10S-D | Motor Kablosu (10mt) | 52
| CE10S-D | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 52
| CM10S-D-B | Frenli Motor Kablosu (10mt) | 80
| CM15S-D | Motor Kablosu (15mt) | 69
| CE15S-D | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 69
| CM15S-D-B | Frenli Motor Kablosu (15mt) | 120
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDX+CM05S-D+CE05S-D) | 378
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 459
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDX+CM10S-D+CE10S-D) | 434
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 527
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDX+CM15S-D+CE15S-D) | 468
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD6RS04+S0M06F0400FDB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 584
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
750W SET
| SD6RS07 | 750W Servo Sürücü, Pulse +Modbus RTU RS485 | 225
| S0M080F0750FDX | 750W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 2,39Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm | 155
| S0M080F0750FDB | 750W Frenli Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 2,39Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm | 225
| CM05S-D | Motor Kablosu (5mt) | 24
| CE05S-D | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 24
| CM05S-D-B | Frenli Motor Kablosu (5mt) | 40
| CM10S-D | Motor Kablosu (10mt) | 52
| CE10S-D | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 52
| CM10S-D-B | Frenli Motor Kablosu (10mt) | 80
| CM15S-D | Motor Kablosu (15mt) | 69
| CE15S-D | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 69
| CM15S-D-B | Frenli Motor Kablosu (15mt) | 120
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDX+CM05S-D+CE05S-D) | 428
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 514
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDX+CM10S-D+CE10S-D) | 512
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 599
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDX+CM15S-D+CE15S-D) | 500
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD6RS04+S0M06F0750FDB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 450

## SD7 SERVO
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
400W SET
| SD7RS04(SD1RS) | 400w Servo Sürücü, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 284
| SD1EC | 400 Servo Sürücü, EtherCat | 284
| S2M060F0400ADX | 400W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm | 200
| S2M060F0400ADB | 400W Frenli Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm | 300
| CM05S-D | Motor Kablosu (5mt) | 24
| CE05S-D | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 24
| CM05S-D-B | Frenli Motor Kablosu (5mt) | 40
| CE05S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 60
| CM10S-D | Motor Kablosu (10mt) | 52
| CE10S-D | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 52
| CM10S-D-B | Frenli Motor Kablosu (10mt) | 80
| CE10S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 80
| CM15S-D | Motor Kablosu (15mt) | 69
| CE15S-D | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 69
| CM15S-D-B | Frenli Motor Kablosu (15mt) | 120
| CE15S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 120
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM05S-D+CE05S-D) | 532
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 648
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM10S-D+CE10S-D) | 588
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 716
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM15S-D+CE15S-D) | 622
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 773
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM05S-D+CE05S-D-A) | 568
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM05S-D-B+CE05S-D-A) | 684
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM10S-D+CE10S-D-A) | 616
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM10S-D-B+CE10S-D-A) | 744
| 400W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADX+CM15S-D+CE15S-D-A) | 673
| 400W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS04+S2M060F0400ADB+CM15S-D-B+CE15S-D-A) | 824
| 400W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 5mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM05S-D+CE05S-D) | 532
| 400W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 648
| 400W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 10mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM10S-D+CE10S-D) | 588
| 400W - Frenli-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 716
| 400W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM15S-D+CE15S-D) | 622
| 400W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 773
| 400W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM05S-D+CE05S-D-A) | 568
| 400W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM05S-D-B+CE05S-D-A) | 684
| 400W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM10S-D+CE10S-D-A) | 616
| 400W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM10S-D-B+CE10S-D-A) | 744
| 400W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADX+CM15S-D+CE15S-D-A) | 673
| 400W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD1EC+S2M060F0400ADB+CM15S-D-B+CE15S-D-A) | 824
750W SET
| SD7RS07(SD2RS) | 750w Servo Sürücü, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 295
| SD2EC | 400-750W Servo Sürücü, EtherCat | 340
| S2M080F0750ADX | 750W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 2,39Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm | 225
| S2M080F0750ADB | 750W Frenli Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 2,39Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm | 350
| CM05S-D | Motor Kablosu (5mt) | 24
| CE05S-D | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 24
| CM05S-D-B | Frenli Motor Kablosu (5mt) | 40
| CE05S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 60
| CM10S-D | Motor Kablosu (10mt) | 52
| CE10S-D | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 52
| CM10S-D-B | Frenli Motor Kablosu (10mt) | 80
| CE10S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 80
| CM15S-D | Motor Kablosu (15mt) | 69
| CE15S-D | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 69
| CM15S-D-B | Frenli Motor Kablosu (15mt) | 120
| CE15S-D-A | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 120
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM05S-D+CE05S-D) | 568
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 709
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM10S-D+CE10S-D) | 624
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 777
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM15S-D+CE15S-D) | 658
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 834
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM05S-D+CE05S-D-A) | 604
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM05S-D-B+CE05S-D-A) | 745
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM10S-D+CE10S-D-A) | 652
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM10S-D-B+CE10S-D-A) | 805
| 750W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADX+CM15S-D+CE15S-D-A) | 709
| 750W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS07+S2M080F0750ADB+CM15S-D-B+CE15S-D-A) | 885
| 750W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 5mt Set | (SD2EC+S2M070F0750ADX+CM05S-D+CE05S-D) | 613
| 750W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM05S-D-B+CE05S-D) | 754
| 750W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADX+CM10S-D+CE10S-D) | 669
| 750W - Frenli-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM10S-D-B+CE10S-D) | 822
| 750W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADX+CM15S-D+CE15S-D) | 703
| 750W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM15S-D-B+CE15S-D) | 879
| 750W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADX+CM05S-D+CE05S-D-A) | 649
| 750W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM05S-D-B+CE05S-D-A) | 790
| 750W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADX+CM10S-D+CE10S-D-A) | 697
| 750W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM10S-D-B+CE10S-D-A) | 850
| 750W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADX+CM15S-D+CE15S-D-A) | 754
| 750W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD2EC+S2M080F0750ADB+CM15S-D-B+CE15S-D-A) | 930
850W SET
| SD7RS10 (SD3RS) | 1000W Servo Sürücü, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 384
| SD3EC | 1000W Servo Sürücü, EtherCat | 470
| S2M130F0850X-TS | 850W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 5.4 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 431
| S2M130F0850B-TS | 850W Frenli Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 5.4 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 651
| CM05H-TS | Motor Kablosu (5mt) | 37
| CE05H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 37
| CM05H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (5mt) | 40
| CE05H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 60
| CM10H-TS | Motor Kablosu (10mt) | 60
| CE10H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 60
| CM10H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (10mt) | 81
| CE10H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(10mt) | 81
| CM15H-TS | Motor Kablosu (15mt) | 81
| CE15H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 82
| CM15H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (15mt) | 120
| CE15H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 100
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 889
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1112
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 935
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-TS) | 1176
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 978
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1237
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 912
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1135
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 956
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1197
| 850W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 996
| 850W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS10+S2M130F0850B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1255
| 850W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 5mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 975
| 850W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1198
| 850W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1021
| 850W - Frenli-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-TS) | 1262
| 850W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 1064
| 850W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1323
| 850W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 998
| 850W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1221
| 850W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 1042
| 850W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1283
| 850W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD3EC+S2M130F0850X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 1082
| 850W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD3EC+S2M130F0850B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1341
1300W SET
| SD7RS15(SD4RS) | 1500w Servo Sürücü, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 480
| SD4EC | 1500W Servo Sürücü, EtherCat | 630
| S2M130F1300X-TS | 1300W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 8.4 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 535
| S2M130F1300B-TS | 1300W Frenlİ Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 8.4 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 746
| CM05H-TS | Motor Kablosu (5mt) | 37
| CE05H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 37
| CM05H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (5mt) | 40
| CE05H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 60
| CM10H-TS | Motor Kablosu (10mt) | 60
| CE10H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 60
| CM10H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (10mt) | 81
| CE10H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 81
| CM15H-TS | Motor Kablosu (15mt) | 81
| CE15H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 82
| CM15H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (15mt) | 120
| CE15H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 100
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 1089
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1303
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1135
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-TS) | 1367
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 1178
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1428
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 1112
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1326
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 1156
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1388
| 1300W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 1196
| 1300W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS15+S2M130F1300B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1446
| 1300W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 5mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 1239
| 1300W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD4EC+S2M130F1300B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1453
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1285
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1517
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 1328
| 1300W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD4EC+S2M130F1300B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1578
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 1262
| 1300W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD4EC+S2M130F1300B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1476
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 1306
| 1300W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD4EC+S2M130F1300B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1538
| 1300W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD4EC+S2M130F1300X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 1346
| 1300W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD4EC+S2M130F1300B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1596
1800W SET
| SD7RS20 (SD5RS) | 2000w Servo Sürücü, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 600
| SD5EC | 1500W Servo Sürücü, EtherCat | 680
| S2M130F1800X-TS | 1800W Frensiz Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 11.5 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 570
| S2M130F1800B-TS | 1800W Frenlİ Motor, 23 bit Mutlak Enkoder, 11.5 Nm, 1500 rpm, Mil Çapı 22mm | 767
| CM05H-TS | Motor Kablosu (5mt) | 37
| CE05H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(5mt) | 37
| CM05H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (5mt) | 40
| CE05H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 60
| CM10H-TS | Motor Kablosu (10mt) | 60
| CE10H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(10mt) | 60
| CM10H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (10mt) | 81
| CE10H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(5mt) | 81
| CM15H-TS | Motor Kablosu (15mt) | 81
| CE15H-TS | Artımsal Enkoder kablosu(15mt) | 82
| CM15H-B-TS | FRENLİ Motor Kablosu (15mt) | 120
| CE15H-A-TS | Mutlak Enkoder kablosu(15mt) | 100
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 1244
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1444
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1290
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 10mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-TS) | 1508
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 1333
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1569
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 1267
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1467
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 1311
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 10mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1529
| 1800W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 1351
| 1800W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS20+S2M130F1800B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1587
| 1800W - Frensiz-EtherCat+Artımsal 5mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM05H-TS+CE05H-TS) | 1324
| 1800W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD5EC+S2M130F1800B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-TS) | 1524
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1370
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 10mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM10H-TS+CE10H-TS) | 1588
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM15H-TS+CE15H-TS) | 1413
| 1800W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD5EC+S2M130F1800B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-TS) | 1649
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM05H-TS+CE05H-A-TS) | 1347
| 1800W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD5EC+S2M130F1800B-TS+CM05H-B-TS+CE05H-A-TS) | 1547
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM10H-TS+CE10H-A-TS) | 1391
| 1800W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set | (SD5EC+S2M130F1800B-TS+CM10H-B-TS+CE10H-A-TS) | 1609
| 1800W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD5EC+S2M130F1800X-TS+CM15H-TS+CE15H-A-TS) | 1431
| 1800W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD5EC+S2M130F1800B-TS+CM15H-B-TS+CE15H-A-TS) | 1667
2900W SET
| SD7RS30H | 3000W Servo Sürücü 3x380VAC, Pulse + Analog+Modbus RTU RS485 | 720
| SD7EC30H | 3000W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC | 770
| S2M180F2900XH | 2.9kw Frensiz Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 16.6Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 1070
| S2M180F2900BH | 2.9kw Frenli Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 16.6Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 1400
| CM05HA380 | Motor Kablosu (5mt) | 45
| CM15HA380 | Motor Kablosu (15mt) | 100
| CE05H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(5mt) | 40
| CE15H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(15mt) | 82
| BC05H380 | Fren kablosu (5mt) | 40
| BC15H380 | Fren kablosu (15mt) | 82
| CE05H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(5mt) | 70
| CE15H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(15mt) | 120
| 2900W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM05HA380 + CE05H-TS380) | 1875
| 2900W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM05HA380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2245
| 2900W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM15HA380 + CE15H-TS380) | 1972
| 2900W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM15HA380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 2384
| 2900W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM05HA380 + CE05H-TS380-AB) | 1905
| 2900W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM05HA380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2275
| 2900W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM15HA380 + CE15H-TS380-AB) | 2010
| 2900W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM15HA380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 2422
| 2900W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM05HA380 + CE05H-TS380) | 1925
| 2900W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM05HA380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2295
| 2900W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM15HA380 + CE15H-TS380) | 2022
| 2900W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM15HA380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 2434
| 2900W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM05HA380 + CE05H-TS380-AB) | 1955
| 2900W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM05HA380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2325
| 2900W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM15HA380 + CE15H-TS380-AB) | 2060
| 2900W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM15HA380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 2472
4400W SET
| SD7RS44H | 380VAC input,4400W, pulse+directio, Analog, Modbus RTU | 830
| SD7EC44H | 4400W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC | 880
| S2M180F4400XH | 4.4kw Frensiz Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 28.6Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 1200
| S2M180F4400BH | 4.4kw Frenli Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 28.6Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 1500
| CM05HB380 | Motor Kablosu (5mt) | 60
| CM15HB380 | Motor Kablosu (15mt) | 125
| CE05H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(5mt) | 40
| CE15H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(15mt) | 82
| BC05H380 | Fren kablosu (5mt) | 40
| BC15H380 | Fren kablosu (15mt) | 82
| CE05H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(5mt) | 70
| CE15H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(15mt) | 120
| 4400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 2130
| 4400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2470
| 4400W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 2237
| 4400W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 2619
| 4400W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 2160
| 4400W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2500
| 4400W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 2275
| 4400W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS44H + S2M180F4400BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 2657
| 4400W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 2180
| 4400W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2520
| 4400W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 2287
| 4400W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 2669
| 4400W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 2210
| 4400W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2550
| 4400W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 2325
| 4400W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC44H + S2M180F4400BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 2707
5500W SET
| SD7RS55H | 5500W Servo Sürücü 3x380VAC pulse+direction, Analog, Modbus RTU | 930
| SD7EC55H | 5500W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC | 1010
| S2M180F5500XH | 5.5kw Frensiz Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 35Nm,1500rpm, Mil Çapı:35mm | 1500
| S2M180F5500BH | 5.5kw Frenli Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 35Nm,1500rpm, Mil Çapı:35mm | 1800
| CM05HB380 | Motor Kablosu (5mt) | 60
| CM15HB380 | Motor Kablosu (15mt) | 125
| CE05H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(5mt) | 40
| CE15H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(15mt) | 82
| BC05H380 | Fren kablosu (5mt) | 40
| BC15H380 | Fren kablosu (15mt) | 82
| CE05H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(5mt) | 70
| CE15H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(15mt) | 120
| 5500W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 2530
| 5500W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS55H +S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2870
| 5500W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 2637
| 5500W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS55H +S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 3019
| 5500W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 2560
| 5500W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2900
| 5500W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 2675
| 5500W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS55H + S2M180F5500BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 3057
| 5500W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 2610
| 5500W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC55H +S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 2950
| 5500W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 2717
| 5500W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC55H +S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 3099
| 5500W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 2640
| 5500W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 2980
| 5500W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 2755
| 5500W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F5500BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 3137
7500W SET
| SD7RS75H | 380VAC input,7500W, pulse+directio, Analog, Modbus RTU | 1030
| SD7EC75H | 7500W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC | 1140
| S2M180F7500XH | 7.5kw Frensiz Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 48Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 1850
| S2M180F7500BH | 7.5kw Frenli Motor, 180mm frame , 23bit Mutlak Enkoder, 48Nm,1500rpm, ,Mil Çapı:35mm | 2150
| CM05HB380 | Motor Kablosu (5mt) | 60
| CM15HB380 | Motor Kablosu (15mt) | 125
| CE05H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(5mt) | 40
| CE15H380 | Artımsal Enkoder Kablosu(15mt) | 82
| BC05H380 | Fren kablosu (5mt) | 40
| BC15H380 | Fren kablosu (15mt) | 82
| CE05H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(5mt) | 70
| CE15H380-AB | Mutlak Enkoder Kablosu(15mt) | 120
| 75500W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 2980
| 7500W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 5mt Set | (SD7RS75H +S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 3320
| 7500W - Frensiz-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 3087
| 7500W - Frenli-RS485+Pulse-Artımsal 15mt Set | (SD7RS75H +S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 3469
| 7500W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 3010
| 7500W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 5mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 3350
| 7500W - Frensiz-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 3125
| 7500W - Frenli-RS485+Pulse-Mutlak 15mt Set | (SD7RS75H + S2M180F7500BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 3507
| 7500W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380) | 3090
| 7500W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set | (SD7EC55H +S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380) | 3430
| 7500W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380) | 3197
| 7500W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set | (SD7EC55H +S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380) | 3579
| 7500W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H-TS380-AB) | 3120
| 7500W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500BH+ CM05HB380 + BC05H380 + CE05H-TS380-AB) | 3460
| 7500W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H-TS380-AB) | 3235
| 7500W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set | (SD7EC55H + S2M180F7500BH+ CM15HB380 + BC15H380 + CE15H-TS380-AB) | 3617

## STEP
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GSTD2542 | 24-48 VDC 4.2A Step Sürücü | 50
GSTD2556 | 24-60 VDC 5.6A Step Sürücü | 60
GSTM4218-048-810 | 42 FLANŞ, 1.0A, 0.34Nm Step Motor, NEMA 17 | 22
GSTM5718-080-830 | 57 FLANŞ, 3.0A, 2.0Nm Step Motor, NEMA 23 | 37
#REF!
GSTD2860 | 18-80 VAC 24-110 VDC 8.2A Step Sürücü | 84
GSTM8618-080-842 | 86 FLANŞ, 4.2A, 4.5Nm Step Motor, NEMA 34 | 62
GSTM8618-118-842 | 86 FLANŞ, 4.2A, 8.5Nm Step Motor, NEMA 34 | 82
GSTM8618-156-845 | 86 FLANŞ, 4.5A, 12Nm Step Motor, NEMA 34 | 115
#REF!
GSTD22280 | 80-220 VAC 8.4A Step Sürücü | 183
GSTM11018-115-460 | 110 FLANŞ, 6.0A, 12Nm Step Motor, NEMA 42 | 178
GSTM11018-150-460 | 110 FLANŞ, 6.0A, 20Nm Step Motor, NEMA 42 | 240
GSTM11018-165-460 | 110 FLANŞ, 6.0A, 24Nm Step Motor, NEMA 42 | 280
#REF!
IGSS573620 | 57 FLANŞ, 2Nm, Entegre Sürücülü Step Motor NEMA 23 | 168
IGSS603630 | 60 FLANŞ, 3Nm, Entegre Sürücülü Step Motor NEMA 24 | 184
#REF!
LGSD-0A10-8A | 18-40VDC, 0-10VDC Analog Hız Giriş Referanslı, 0-450rpm, 8A Çift Motor Çıkışlı Step Sürücü | 80
LGSM86-35 | 86 FLANŞ, 4A, 2.5Nm, Step Motor, NEMA 34 | 60
LGSM86-45C | 86 FLANŞ, 6A, 4.5Nm, Step Motor, NEMA 34 | 66
#REF!
TRF060-220-070-1 | 60W, 70V 1 ÇIKIŞLI TRAFO | 40
TRF120-220-070-2 | 120W 70V 2 ÇIKIŞLI TRAFO | 70
TRF180-220-070-3 | 180W 70V 3 ÇIKIŞLI TRAFO | 104

## GÜÇ KAYNAĞI
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GK240R | 240W, 10A GÜÇ KAYNAĞI | 69
EPS240 | 240W, 10A GÜÇ KAYNAĞI | 55
HPS060 | 60W, 2.5A GÜÇ KAYNAĞI | 22
HPS120 | 120W, 5A GÜÇ KAYNAĞI | 34
HPS240 | 240W, 10A GÜÇ KAYNAĞI | 55
HPS480 | 480W, 20A GÜÇ KAYNAĞI | 120

## END. HABERLEŞME
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI
GRP 485 | İZOLELİ RS485 REPEATER | 60
GCM 232-USB | RS232 - USB 2.0 ÇEVİRİCİ | 21
GCM 485-USB | RS485 - USB 2.0 ÇEVİRİCİ | 32
G-6405S | 5 Port RJ45 ETHERNET SWITCH | 64
G-6408S | 8 Port RJ45 ETHERNET SWITCH | 80
G-9921 | Kablosuz Lora - RS232/485/422 Çevirici | 100
GIM01-BC-3P-1.5M | PLC-HMI Haberleşme kablosu (RS232 / RS485, 1.5 mt) | 11
GIM01-BC-3P-3M | PLC-HMI Haberleşme kablosu (RS232 / RS485, 3 mt) | 14
GIM01-BC-3P-5M | PLC-HMI Haberleşme kablosu (RS232 / RS485, 5 mt) | 18
GCON-USB-MICRO | HMI Programlama kablosu (1.5 mt Micro USB) | 3.5
GCON-USB-MINI | SD Serisi ve PLC Programlama kablosu (1.5 mt Mini USB) | 4
CN-02ECAT | 20cm ETHERNET KABLOSU | 3
CN-PE2M | 2m ETHERNET KABLOSU | 5